# 60. Dreiphasensysteme

## 60.1 Vierleiternetz

## 60.1.1 Allgemein

| ### Stern UR=UÐ0°US=UÐ-120°UT=UÐ120° ### Dreieck URS=U3Ð30°UST=U3Ð-90°UTR=U3Ð150° URS=UR3 Alle Werte sind komplex URS=UR−USUST=US−UTUTR=UT−UR | U: Betrag der Spannung UR UR,US,UT: Strangspannung URS,UST,UTR: Verkettete Spannung, Phasenspannung |
| --- | --- |

## 60.1.2 Umrechnung der Lasten von Stern <--> Dreieck

| siehe 50.4.1 |  |
| --- | --- |

## 60.1.2.1 Umrechnung Ströme

| ### Leiterströme I1=I12−I31I2=I23−I12I3=I31−I23 |  |
| --- | --- |

## 60.1.3 Symetrische Belastung (Vierleiter-,Dreileitersystem)

## 60.1.4 Spannung,Strom

| UR+US+UT=0URS+UST+UTR=0I1+I2+I3=0I1+I2+I3=0 Umrechnung: I1=I12⋅3 | Alle Werte sind komplex I* : Konjugiertkomplex siehe Math. 10 |
| --- | --- |

## 60.1.5 Leistung bei symetrische Belastung

| ### Stern P=3⋅UR⋅I1⋅cosj Die Wirkleistung ist nicht komplex SÐ=3⋅UR⋅I1Ðj |  |
| --- | --- |
| ### Dreieck P=3⋅URS⋅I1⋅cosj P=3⋅URS⋅I12⋅cosj Wirkleistung ist nicht komplex |  |
| ### Umschaltung von Stern auf Dreieck SD=3S |  |

## 60.2 Unsymetrische Belastung

## 60.2.1 Vierleiterssystem

| ### Nullleiterstrom (Stern) IN=I1+I2+I3 IN=URIR+USIS+UTIT | Alle Werte komplex Bem: Ist IN=0 so muss nicht eine Symetrische Belastung vorliegen, es kann aber |
| --- | --- |

## 60.2.2 Leistung Vierleiternetz

| SÐ=URIR+USIS+UTIT | Alle Werte Komplex S : Komplexe Leistung I* : Konjugiertkomplex siehe Math. 10 |
| --- | --- |

## 60.2.3 Dreileitersystem

| ### Berechnung der Nullleiterspannung 1.Virtueller Nullleiterstrom: I0=URRR+USRS+UTRT Nullleiterspannung: (Sternpunktspannung) U0=I0⋅R0=I0⋅RR‖RS‖RT Berechnung der Strangspannungen UR'=UR−U0US'=US−U0UT'=UT−U0 | U0=0 Bedeutet nicht das eine symetrische Belastung vorliegt. Alle Werte sind komplex |
| --- | --- |

## 60.2.4 Leistung Dreileiternetz

| ### Stern SÐ=UR'I1+UI2+UT'I3 Alle Werte sind komplex I* : Konjugiertkomplex siehe Math. 10 S : Komplexe Scheinleistung UR’,US’,UT’ : Strangspannung aus 60.2.3 |  |
| --- | --- |
| ### Stern und Dreieck ### SÐ=UI2−UTRI1UTRI3−URSI2URSI1−USTI3 I1+I2+I3=0 Alle Werte sind komplex. | I* Konjugiertkomplex siehe Math 10 Bem: Es müssen nur Aussenleiter grössen bekannt sein |